## 西安市市场监督管理局市场主体合规经营清单(第一版)
银川市市场监督管理局瓶装液化石油气充装单位合规经营清单（第一版）
类别 | 序号 | 合规事项 | 常见违法行为表现 | 违法责任及法律法规依据 | 合规经营建议
瓶装液化石油气充装单位特种设备管理 瓶装液化石油气充装单位特种设备管理 瓶装液化石油气充装单位特种设备管理 | 1 | 特种设备使用单位应当依法办理使用登记。 | 特种设备使用单位未向特种设备使用登记机关申请办理使用登记。如瓶装在投入使用后30日后仍未办理使用登记，未取得使用登记证书。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向银川市审批服务管理局申请办理使用登记，领取《特种设备使用登记证》，设备注销时交回使用登记证。
| 2 | 特种设备使用单位应当建立齐全的设备档案。 | 特种设备使用单位未按规定建立安全技术档案或档案不齐全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(二)未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的。 | 特种设备使用单位应建立齐全的特种设备安全技术档案，收集整理以下档案资料：1.特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；2.特种设备的定期检验和定期自行检查记录3.特种设备的日常使用状况记录；4.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；5.特种设备的运行故障和事故记录。
| 3 | 从事气瓶充装活动应当依法取得许可。 | 1.未经许可从事气瓶充装活动； 2.超出许可范围从事气瓶充装活动； 3.气瓶充装单位不再具备生产条件或者生产许可证已经过期还继续从事气瓶充装活动； 4.涂改、倒卖、出租、出借生产许可证。 5.不按照技术规范开展气瓶充装活动或未落实充装前后检查记录制度。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条 移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动：（一）有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员；（二）有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施；（三）有健全的充装管理制度、责任制度、处理措施。 充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对气体使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，及时申报定期检验。 第八十五条违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证。（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；（二）对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。第八十一条第一款第一项：违反本法规定，特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：(一)不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的；第八十一条第三款：特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。 | 1.气瓶充装单位应当取得省级市场监督管理部门的相应许可。行政许可所需材料、程序等详见《特种设备生产和充装单位许可规则》,可向当地市场监管部门咨询； 2.取得许可后,气瓶充装单位必须严格按照许可范围生产，许可证有效期限届满前六个月应依法办理换证申请或承诺声明。不再具备生产条件或者生产许可证已经过期的，不得从事气瓶充装活动。
| 4 | 特种设备安全管理人员、作业人员应当取得相应的特种设备作业人员许可。 | 用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。第八十六条：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款。(二)使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应特种设备作业人员资格，方可从事相关工作。
| 5 | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产、并经检验合格的特种设备。 | 1.特种设备使用单位使用的特种设备未取得相应的生产许可证； 2.特种设备使用单位使用的特种设备未经监督检验或监督检验不合格； 3.特种设备使用单位使用的特种设备未经定期检验或定期检验不合格； 4.特种设备使用单位未按安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 | 特种设备使用单位应当采购、使用取得许可生产，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
| 6 | 气瓶充装单位应当按规定配备特种设备安全管理人员、作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。 | 1.未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员和作业人员； 2.未对特种设备安全管理人员和作业人员，进行必要的安全教育和技能培训。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第二款：特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。第八十六条：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款:(一)未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的；(三)未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。 | 气瓶充装单位应当配备具有相应资格的特种设备安全管理人员和作业人员，并对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行必要的安全教育和技能培训。
| 7 | 特种设备的制造、安装、改造、重大修理过程应当经过监督验。 | 1.锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程未经监督检验或监督检验不合格即出厂； 2.锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程未经监督检验或者监督检验不合格即交付使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条：锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。第七十九条：违反本法规定，特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的，责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。 | 1.锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造单位，在上述特种设备的制造过程中应当向当地特种设备检验机构申请监督检验； 2.特种设备安装、改造、重大修理过程应当由有相应资质的施工单位向当地特种设备检验机构申请监督检验。
| 8 | 气瓶充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度。 | 充装单位未按照规定实施充装前后的检查、记录制度。如：只检查部分，甚至无检查记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款：充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。第八十五条：违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证:(一)未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的。 | 1.气瓶充装单位应当有健全的充装管理制度、责任制度及事故应急预案定期演练、事故处理上报、质量信息处理反馈等处理措施； 2.充装单位应制定严格的充装作业操作规程，对充装的压力容器、气瓶逐只进行充装前后检查，并进行记录，以消除错装、混装、超装等造成的安全隐患，避免充装设备失效引发的安全风险； 3.充装单位应积极使用信息化手段进行充装检查记录，做到充装过程可追溯。
| 9 | 气瓶充装单位应取得许可后方可从事充装动，按照安全技术规范的要求进行充装，禁止对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装。 | 1.气瓶充装单位未取得许可擅自从事充装活动； 2.气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的； 3.对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款：充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装；第八十五条：违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证:(二)对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 1.气瓶充装单位，应经特种设备安全监管部门许可，方可从事充装活动； 2.充装单位应当按照《气瓶安全技术规程（TSG23-2021）》的要求进行充装活动的。不得有充装过期瓶、报废瓶，或使用移动式压力容器对气瓶进行直接充装等违法行为。
| 10 | 特种设备使用单位在特种设备出现故障或异常时，应当全面检查，消除事故隐患。 | 出现压力容器超压、泄露、安全附件超有效期等情况时，使用单位未全面检查，消除事故隐患。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十二条：特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。第八十四条：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款:(二)特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 | 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，必要时进行停机，消除事故隐患，方可继续使用。